DESCARTE DE EMBALAGEM LABORATORIAL

- Toda EMBALAGEM deve ser descartada corretamente.

- Os resíduos químicos vencidos devem permanecer em suas embalagens originais e ser acondicionados nas caixas de papelão homologadas.

- EMBALAGENS VAZIAS

| Embalagem primária | Categorias | Segregação e Acondicionamento | Descarte |
| --- | --- | --- | --- |
| Frascos vazios de substâncias tóxicas | Cloreto, bicarbonato, carbonato, fosfato | Deverão ser lavados em água | Remoção de rótulo. Acondicionamento em caixa de papelão e agendar descarte com a direção (Felipe) |
| Frascos vazios de solventes orgânicos | Éter, metanol, benzeno, tolueno, clorofórmio, xileno | Deverão ser lavados em 3 porções de 20 ml de etanol e depois água e sabão | Remoção de rótulo. Acondicionamento em caixa de papelão e agendar descarte com a direção (Felipe) |
| Frascos vazios de ácidos ou bases | Ácidos e bases fortes | Deverão ser lavados em água de forma exaustiva (8 a 10 vezes) | Remoção de rótulo. Acondicionamento em caixa de papelão e agendar descarte com a direção (Felipe) |
| Frascos vazios de substâncias perigosas | Fenol-clorofórmio, brometo de etídio, DAB, Cianeto |  | Armazenar no laboratório de uso e agendar descarte eliminação por demanda com direção (Felipe) |

Fonte: Francis Mironescu Tomazini. Cartilha de Orientação de descarte de resíduo no sistema FMUSP-HP Diretoria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Diretoria Executiva dos Laboratórios de Investigação Médica do Hospital das Clínicas - FMUSP e da Diretoria do Serviço de Verificação de Óbitos da Capital.

FAVOR FIXAR EM TODOS OS LABORATÓRIOS DO CMB

Comissão de Biossegurança do Instituto Biomédico