## Slide 1
BIOSSEGURANÇA E
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
NO INSTITUTO BIOMÉDICO
Comissão de Biossegurança do CMB
Profa. Elisabeth Maróstica
Universidade Federal Fluminense
INSTITUTO BIOMÉDICO

## Slide 2
Biossegurança
Conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de prestação de serviços (exames clínicos e toxicológicos), pesquisa, produção, etc, as quais possam comprometer a saúde do homem, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos.

## Slide 3
Curva de acidentes de trabalho
Anos de trabalho
Ocorrência de acidentes
INEXPERIÊNCIA,
NERVOSISMO
MONOTONIA,
MAUS HÁBITOS
Biossegurança
Acúmulo de informações sobre acidentes biológicos e
difusão da literatura em biossegurança, permitiram concluir...

## Slide 4
Contenção
Equipamentos de
biossegurança
Práticas e técnicas
laboratoriais
Aderência estrita às
práticas e técnicas
padronizadas
Conhecimento e
treinamento adequados
Manual de Biossegurança
EPIs
Cabines de segurança biológica
Espaço físico adequado
da unidade
Adequação aos
procedimentos e aos
níveis de biossegurança
Sinalização adequada
Restrição do acesso à áreas de
alto risco
Biossegurança
O que fazer?...

## Slide 5
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMNENSE
Projeto de Extensão/UFF:
PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Formulário acessando o link http://goo.gl/forms/O85y0aRL8f , para
professores responsáveis por laboratórios que utilizam
reagentes químicos e geram resíduos
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO QUÍMICO NAS UNIDADES DA UFF
WORKSHOP: BIOSSEGURANÇA EM LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA
Disciplina de Biossegurança em programas de Pós Graduação
Prof. Saulo Cabral Bourguignon
(Coordenador de Pesquisa / PROPPI)
levantamento de resíduos biológicos na UFF
Nosso contexto...

## Slide 6: Instituto Biomédico
MFL:
LACE
LAFE
LAFEEA
NCCD
Endocrinologia
Neurofisiologia
Neurofarmacologia
Fisiologia Veterinária
Lab. Multiusuário (2)
48 Professores Pesquisadores
70 Alunos de Pós Graduação
27 Técnicos e funcionários
Total: 145 pessoas
+ alunos de graduação (IC, Ext, Mon)
LABORATÓRIOS E PESSOAL
MMO:
Anatômico
Embriologia
Histologia
MIP:
Bacteriologia (3)
Parasitologia (5)
Virologia (6)
Micologia (4)
DST
(22 P; 35 A; 6 F)
(21 P; 27 A; 15 F)
(5 P; 8 A; 5F )

## Slide 7: Comissão de Biossegurança do Instituto Biomédico
Criação no colegiado do CMB
DTS CMB n0 04 de 9 de abril de 2013
  Comissão para normatização do descarte de lixo biológico e químico do Instituto Biomédico
  Membros:
    Elisabeth Maróstica, MFL (Presidente)
    Claudia M. A. Uchôa Souto Maior
    Andrea Regina Baptista Rossi
    Mauricio Alves Chagas

## Slide 8
Mapeamento preliminar
Comissão de Biossegurança do Instituto Biomédico
Relatório
  Necessidades Identificadas pela Comissão:
    Espaço físico tipo sala com porta que possa ser trancada para armazenamento temporário do resíduo biológico até a data do recolhimento
    Determinar um servidor responsável e livro para registro do resíduo biológico deixado no depósito temporário. Porém, a condução do material até o local apropriado de responsabilidade do professor/pesquisador.
    Aquisição de Lixeiras adequadas e freezer horizontal para armazenamento dos resíduos biológicos até data de recolhimento, para uso comum (amostras de sangue, fezes, carcaças, demais fluidos, etc.
    Rever manual disponível no site do Instituto Biomédico

## Slide 9: Classificação dos Resíduos
*RSS: Resíduos em Serviço de Saúde

## Slide 10: Comissão de Biossegurança do Instituto Biomédico
Classificação dos resíduos biológicos :
A1 – Amostras de sangue, líquor e líquido amniótico, meios de cultura contendo microrganismos das classes 1, 2, e 3. Incluem-se como resíduos as vidrarias, seringas, ponteiras e luvas usadas para acondicionar ou manipular tais resíduos.
A2 – Peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a inoculação de microrganismos.
A3 – Peças anatômicas humanas
A4 – Sobras de fezes, urina e secreção (sêmen, saliva, secreção vaginal),
além de carcaças, peças anatômicas e vísceras de animais sem inoculação de microrganismos

## Slide 11
Comissão de Biossegurança do Instituto Biomédico
Categoria | Quantidade |  | 
Biológico | MIP | MFL | MMO
A1 | 480 litros / mês | 480 litros / mês | _
A2 | 40 litros / mês | _ | _
A3 | _ | _ | 40 litros / mês
A4 | 480 litros / mês | 660 litros / mês | 80 litros / mês
E (perfurocortantes ) | 20 litros / mês | 30 litros / mês | 5 litros / mês
Estimativa por categoria das quantidades de descarte de material biológico por Departamento – ano base 2013:
TOTAL ??? 1020 1170 125

## Slide 12: Comissão de Biossegurança do Instituto Biomédico
DTS 044 19/03/2014
Membros:
  Elisabeth Maróstica , MFL (Presidente)
  Ana Luiza Bastos, MMO
  Claudia M. A. Uchôa Souto Maior, MIP
  Felipe Sanches, CMB
  Ismar A. Moraes, MFL
  Hildebrando G. Benedicto, MMO
  Rosana R. Barros, MIP
  Ronald Marques dos Santos, MFL/MGB

## Slide 13: Comissão de Biossegurança do Instituto Biomédico
Ações:
  Elaboração de normatização para descarte de resíduos biológicos potencialmente infectantes
  Mapeamento detalhado das atividades laboratoriais para estabelecimento dos riscos ocupacionais
  Atividades de sensibilização e conscientização para professores, alunos e servidores do Instituto Biomédico
  Elaboração de material informativo, divulgando o descarte apropriado de cada tipo de resíduo, locais e datas de coleta
  Provimento aos laboratórios/departamento, material apropriado para descarte dos resíduos: Descarpak ® e sacos brancos (?)

## Slide 14: Comissão de Biossegurança do Instituto Biomédico

## Slide 15: Comissão de Biossegurança do Instituto Biomédico
Galpão p/
Resíduo biológico
Freezer p/ carcaças (em saco branco padrão)
Lixeiras adequadas
* Aprovação de verba para consumo (sacos brancos e Descarpack )

## Slide 16: Comissão de Biossegurança do Instituto Biomédico
classificados como A1, A2, A3, A4, além de luvas, gazes, algodão...
Saco branco c/ símbolo, 2/3 do volume, identificar procedência
Lixeira branca com símbolo de
risco biológico no laboratório
O descarte do resíduo biológico deverá ser feito mediante comunicação ao técnico adm. Felipe Sanches (Direção - CMB)
e registrado em livro para controle da instituição (10-15h)
Descarte de Resíduo Biológico:
2/3 do vol.!!!
Lab /data / responsável

## Slide 17: Descarte de perfuro cortantes: agulhas (s/ tampa), ampolas, lamínulas, frascos pequenos. etc
Comissão de Biossegurança do Instituto Biomédico
Encher
só até
a marca
Saco Branco
Encher até
2/3 do
volume

## Slide 18
  Definição:
    recipientes e utensílios de uso comum em experimentos científicos e laboratoriais. Em geral são confeccionados em vidro de alta qualidade como borossilicato e quartzo. Da mesma forma, consideram-se nesta categoria também os utensílios confeccionados em material plástico (poliestireno).
  Descarte
    seca e descontaminada (autoclavada ou lavada)
    acondicionada em caixas de papelão forradas com saco plástico e fundo reforçado com fita adesiva.
    respeitar o limite máximo de 5 Kg ou ¾ do volume da caixa.
    lacrar a caixa com fita adesiva e
    Identificar como “Vidraria obsoleta ou danificada”
    Obs: Frascos de reagentes são separados
Comissão de Biossegurança do Instituto Biomédico
Descarte de vidraria quebrada

## Slide 19: Descarte de Vidraria
Comissão de Biossegurança do Instituto Biomédico
Forrada com são plástico
Até 5kg ou 2/3 do volume
Lacrada com fita adesiva
e identificada
* Opcional em recipientes de plástico resistente

## Slide 20
Comissão de Biossegurança do Instituto Biomédico
Regras Resumidas
p/ fixar nos
laboratórios
POP padronizado
p/ descarte de Resíduo Biológico
(CBIB otimizando)
Dificuldades na implantação...

## Slide 21
Mapeamento de Resíduos Químicos nos laboratórios do CMB
Padronização de descarte de Resíduos Químicos
Sensibilização e conscientização continuada
Capacitação de pessoal em biossegurança
Informações no site do CMB e UFF
Curso EAD sobre Biossegurança
Comissão de Biossegurança do Instituto Biomédico
Perspectivas

## Slide 22: Prevenir é melhor que remediar!
Comissão de Biossegurança do Instituto Biomédico (CBIB)
Ajudem a CBIB a otimizar o gerenciamento de resíduos
e a Biossegurança no Instituto Biomédico!!!!!